Forma patvirtinta

VĮ Seimo leidyklos „Valstybės žinios“

direktoriaus 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. VĮ-11-22

(VĮ Seimo leidyklos „Valstybės žinios“

direktoriaus 2012 m. sausio 26 d.   
įsakymo Nr. VĮ-12-07 redakcija)

*UAB „Litesko“*

*Jočionių g. 13, LT-02300 Vilnius; įmonės kodas: 110818317; PVM mokėtojo kodas LT108183113;*

*A. s. Nr. LT787044060001419259; „Swedbank“ AB, Banko kodas 70440; Tel.: +370 5 266 7500; Faksas: +370 5 266 7510.*

1 FORMA\*

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ PIRKIMĄ

2014 m. gegužės 22 d. Nr.

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas:

*UAB „Litesko“ įmonės kodas: 110818317*

I.1.1. Adresas, pašto kodas:

*Adresas: Jočionių g. 13, LT-02300 Vilnius*

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL):

*Edgaras Vičius, Jočionių g. 13, Vilnius, tel. +370 5 219 7665, faksas +370 5 278 4616, el. paštas* [*evicius@dalkia.lt*](mailto:evicius@dalkia.lt)*,* [*www.vilniaus-energija.lt*](http://www.vilniaus-energija.lt)*.,* [*https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt*](https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt)*.*

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas:

*Signalizacijos sistemų priežiūra.*

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:

*Perkančioji organizacija – UAB „Litesko“ (Palangos šiluma).*

*Signalizacijos sistemų priežiūra:*

*Signalizacijos sistemų veikimo patikrinimas ir techninės būklės įvertinimas turi būti atliekamas kiekvieną mėnesį.*

*Vieną kartą metuose rangovas turi atlikti priešgaisrinės signalizacijos bandymą, patikrinant daviklių veikimą.*

*Esant būtinybei, rangovas atlieka signalizacijos sistemų linijų, centralės, sirenos, jutiklių, mikroišjungėjų, akumuliatorių keitimo, kitus būtinus darbus, susijusius su tinkamu signalizacijos sistemų veikimu.*

*Įgaliotoji organizacija atlikti pirkimo procedūras iki sutarties sudarymo – UAB „Vilniaus energija“.*

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai):

*Paslaugos.*

III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:

III.1. Pirkimo būdas:

*Supaprastintos skelbiamos derybos.*

III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas:

*Vadovaujantis UAB „Vilniaus energija“ supaprastintų pirkimų taisyklių 74 p.*

IV. Šio skelbimo išsiuntimo data:

*2014-05-22*

V. Perkančiosios organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas:\*

*Pirkimų vadybininkas Edgaras Vičius*

\* Informacija neskelbiama.